Автономная некоммерческая организация

«Учебный центр дополнительного профессионального образования

«ПЕРСПЕКТИВА+»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АНО «УЦ ДПО «ПЕРСПЕКТИВА+»

__________________/Е.Л.Желтова/

«_____» _______________2015г.

ПРОГРАММА

«Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с применением инвентарных средств подмащивания, а также без них при условии выполнения работ на высоте менее 5 м»

(наименование программы)

Москва  -   2015г.

ПРОГРАММА

«Безопасные методы и приемы выполнения работ нм высоте с применением ннпентпрнмх средств подмащнвашш, а также без них при условии выполнения работ па высоте менее 5 м»

(наименование программы)

Цель  -  снижение травматизма при работе на высоте путем повышения профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации.

Планируемые результаты обучения  -  овладение знаниями, умениями и навыками безопасных методов и приемов работ на высоте.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Категория          -  работники, выполняющие работы на высоте в рамках имеющейся

слушателей           квалификации

Срок освоения  -  30 часов: теоретические занятия – 12 часов (2 дня); практические

программы           занятия – 18 часов (3 дня)

Режим занятий -  6 часов в день

| № п/п | Всего разделов, учебных предметов, модулей, тем | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теорет. занятия | практ. занятия |  |
| 1. | Основные опасные и вредные производственные факторы, характерные для работы на высоте. | 1 | 1 | - | опрос |
| 2. | Требования к работникам при работе на высоте. Обеспечение безопасности работ на высоте и условия труда на рабочем месте. | 1 | 1 | - | опрос |
| 3. | Применение систем обеспечения безопасности работ на высоте. Осмотр СИЗ до и после использования. | 2 | 2 | - | опрос |
| 4. | Безопасные приемы и методы при производстве специальных работ на высоте. | 4 | 4 | - | опрос |
| 4.1. | Перемещение по конструкциям и высотным объектам. Жесткие и гибкие анкерные линии. | 1 | 1 | - |  |
| 4.2. | Работа на средствах подмащивания. Применение лестниц, площадок и трапов. | 1 | 1 | - |  |
| 4.3. | Применение оборудования, механизмов, ручного инструмента, средств малой механизации. | 1 | 1 | - |  |
| 4.4. | Монтаж и демонтаж конструкций на высоте. Выполнение работ на крышах зданий. | 1 | 1 | - |  |
| 5. | Практическое обучение. | 18 | - | 18 | опрос |
| 6. | Итоговый контроль. | 4 | 4 | - | экзамен |
|  | Итого | 30 | 12 | 18 |  |