Автономная некоммерческая организация

дополнительного профессионального образования

«Учебный центр «ПЕРСПЕКТИВА+»

СОГЛАСОВАННО                                                        УТВЕРЖДАЮ

Председатель УМС                                                    Генеральный директор

АНО ДПО «УЦ  «ПЕРСПЕКТИВА+»                          АНО ДПО «УЦ  «ПЕРСПЕКТИВА+»

__________________А.А.Желтов                                   _________________Е.Л.Желтова

Протокол №

от «    » ____________   2016 г.                                                «    » ____________   2016 г.

ПРОГРАММА

профессиональной подготовки и повышения квалификации

рабочих по профессии

«Слесарь  по контрольно-измерительным приборам и автоматике»

( тарифные разряды 2-6)

Код профессии – 18494

Москва  2016 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ФГОС по профессии 18494 «Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике» предусмотрено 114/55   часов использовать на вариативную часть. В базисном учебном плане вариационная часть запланирована следующим образом:

обязательная часть – 114/55 часов

Цель обучения: подготовки  и повышения квалификации рабочих по профессии:

«Слесарь  по контрольно-измерительным приборам и автоматики»                                       Категория слушателей: рабочие

Срок обучения: 114/55 часа

Режим занятий: 8 часов в день - теоретическое обучение.

| № | Теоретическое обучение | Всего часов | Первичная Подготовка 2 разряд |  | Всего часов | Повышение Квалификации 3-6 разряды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теория | практика |  | теория | практика |
| 1. | Основы законодательства | 4 | 4 |  | 4 | 4 |  |
| 2. | Общетехнический курс | 47 | 32 |  | 15 | 15 |  |
| 2.1 | Электротехника |  | 8 |  |  | 3 |  |
| 2.2 | Материаловедение |  | 4 |  |  | 2 |  |
| 2.3 | Черчение |  | 2 |  |  | - |  |
| 2.4 | Допуски и технические измерения |  | 8 |  |  | 4 |  |
| 2.5 | Промышленная безопасность и охрана труда |  | 10 |  |  | 6 |  |
| 3. | Специальный курс | 122 | 78 | 82 |  | 40 | 43 |
| 3.1 | Гигиена труда, производственная санитария и профилактика травматизма |  | 4 |  |  | 2 |  |
| 3.2 | Слесарное дело |  | 6 | 30 |  | 4 | 10 |
| 3.3 | Системы автоматики |  | 6 |  |  | - |  |
| 3.4 | Общие сведения об элементах автоматики и контрольно-измерительных приборах |  | 8 |  |  | 2 |  |
| 3.5 | Устройство и принцип работы контрольно-измерительных приборов |  | 12 | 4 |  | - |  |
| 3.6 | Устройство оптико-механических приборов |  | 8 | 4 |  | - |  |
| 3.7 | Аппараты релейно-контактного управления |  | 10 | 4 |  | 6 | 5 |
| 3.8 | Ремонт приборов и элементов автоматики |  | 16 | 24 |  | 16 | 20 |
| 3.9 | Стандартизация и контроль качества продукции |  | 2 | 16 |  | 4 | 8 |
| 3.10 | Безопасность труда |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 3.11 | Охрана окружающей среды |  | 2 |  |  | 2 |  |
| 4. | Экзамен |  | 2 |  |  | 2 |  |
|  | Всего | 196 | 114 | 82 | 98 | 55 | 43 |